## Slide 1
수로
NANO
LORA
센서 (온도/유량/압력)
LCD
GATE WAY
SERVER
USER
Raspberry Pi (고장 진단)
RS-485 통신
WIFI
WIFI
모터 드라이버
배터리
모터
LORA 통신
시스템 블록도

## Slide 2
LORA board
Arduino nano board
5V
GND
5V
GND
수로 발전기
태양광 발전기
3상 컨버터
A상
B상
C상
GND
전압 센서
발전량
발전량
컨버터
배터리
GND
GND
5V
전압 센서
GND
배터리 잔량
Motor driver
GND
24V
회전 방향
펄스
압력 센서
유량 센서
온도 센서
RS485 to
UART
GND
A
B
GND
RX
TX
LCD
RS
E
D4
D5
D6
D7
GND
5V
3.3V
MPPT
릴레이
릴레이
GND
GND
5V
5V
GND
GND
20~24V
배터리 잔량
배터리
보드 블록도